
天然气点供项目
招

标

文

件
江苏太极实业新材料有限公司

一、前言
江苏太极实业新材料有限公司天然气点供项目采用内部招标方式，择优选择设计单位进行项目设计-采购-建造-调试开车，要求投标方根据招标文件要求，在规定的时间内提交投标文件。
本招标文件正文及附件是本工程设计招标过程中的规范性文件。是各投标方编制投标文件的依据，也是招标方与中标方签订合同的依据、并将作为合同的附件之一，具有法律的约束效力。

二、本工程概况

1．工程名称：江苏太极实业新材料有限公司天然气点供项目
2．工程地点：扬州市广陵经济开发区江苏太极实业新材料有限公司
3.  工程特点：本工程为交钥匙工程（EPC）

三、EPC范围、内容、工期

1、对本公司提供的设计参数，进行技术方案认证-方案确定-设计-采购-建设-调试开车；

2、投标方负责各项合规手续办理，招标方配合报批和报审；

3、工程设计项目：

3. 1总图设计

3.2工艺设计；
3.2 辅房设计；
3. 3 辅房配套设施设计；
     3. 3 .1 辅房照明、避雷接地设计；
     3. 3 .2 给水设计；
     3. 3 .3 排水设计；
     3. 3 .4 消防系统设计；
     3. 3 .5 空调、通风、排风设计。
3.4 工程配套设施设计；
     3.5设备基础设计，非标设备设计；
     3.6 电气、仪表安装施工图设计；
  3.7 工艺、公用工程管线施工图设计；
  3.8  配电设计。
4、施工设计技术服务；
5、设计及施工工期：施工图设计工期30天，施工工期20天，验收及整改10天。
 6、技术服务：施工建设阶段各专业至少派1名设计人员到施工现场，监督施工并配合招标单位完成工程建设。
四、招标方式：邀请招标
1、工程设计评标依据：投标单位同类工程设计业绩、各专业综合实力、供气方案、设计进度计划、投标报价等综合评定；
2、投标单位为编写投标文件所发生的一切费用，由投标方承担，中标与否，投标书都不予退还；
3、中标单位，本公司将发中标通知书，并要求在七日进行合同谈判并签订合同，未中标单位电话通知，但本公司对未中标原因将不作任何解释。
五、投标方必须具备的基本条件

1. 投标方应具备供应天然气的资质。
2. 设计单位应具备符合压力管道设计专业资质，有相近工程项目设计的良好业绩（近三年至少5家）。

3. 施工单位应具备石油化工工程壹级资质，有相近工程项目设计的良好业绩（近三年至少5家）。
4.安全评价单位资质乙级以上。
六、投标书内容
1、投标书封面、投标综合说明、企业简介、近年来类似工程设计业绩；
2、资质文件

投标单位需提供以下资质文件，并加盖公章，在开标时由招标方评标小组验证：

投标单位、设计单位、施工单位、安评单位资质证书、企业法人营业执照复印件（加公司章）。

3、工程报价表：按国家规定及市场行情以金额（人民币）报价；
4、投标单位技术服务承诺函；
5、工程进度计划表；
6、投标书一式两份，正本1份，副本1本，正副本不一致时，以正本为准；
7、招标文件正本和副本须打印并由投标人或经正式授权并对投标人有合同约束力的人签定，后者将“授权证书”以书面形式附在投标文件中；
8、投标文件不许有加行、涂抹或改写，若有修改须由签署投标文件的人进行签字。

七、投标报价

1、投标报价的原则：投标方按照招标文件的要求，按国家规定的行情结合自身设计经验、经营管理水平报出工程价格。

2、报价编制依据包括招标文件、答疑、书面补充文件和其他一切影响报价的因素。

3、报价应包括中标方在本工程中必须产生或可能发生的一切费用，并满足工期、质量及深度、现场服务等要求，在此报价基础上，招标方不再支付其他任何费用。

4、报价中应包含全部的设备型号及价格；全部的土建图纸（地坪、围栏、混凝土基础施工由招标方做）；
5、对投标方根据自身的条件可以优惠的费用，在报价时要具体说明。

6．投标方认为还需要增加其他费用，可一并提出，计入设计总报价中，但需要详细说明。
7．当投标方提交投标文件时，即表明投标方已阅读并理解了招标文件，该报价是根据招标文件的报价。

8．投标方已参观了工程地点，熟悉了工作环境，了解工程项目设计难度，并且已考虑了需要签署的合同文本中的要求及可能影响投标报价的一切因素，中标后不能以不完全了解情况为由，要求其他经济补偿。

9．投标表格中所有空白栏均用打印方式填写，报价应以文字和数字两种形式填写，如果两者不一致，则以文字为准。

10．本次设计投标报价包括但不限于以下内容。
10.1 修改完善供气方案；
10.2 配合招标方报批和报审；

10.3 工程设计（见工程设计项目）；

10.4 施工、安装、调试以及验收等服务。

11．投标报价按包含上述第10条中所有内容以总报价方式报价。

八、招标文件的澄清

1．招标文件需要解释和澄清问题，在投标方领取招标文件两天内向招标方递交书面文件，招标单位在答疑会上予以解释和答疑，并随后发出书面会议纪要，所有答疑对每一个投标单位同样有效。
2．投标方如发现招标文件有错或不清楚之处，要在答疑截止日期前，以书面或口头形式要求招标方解释，招标方将以书面补充通知的形式通知所有的投标方。

3．整个招标期间，招标方可因任何原因对招标文件的内容进行修改，增订，并可以向投标方发出进一步的书面要求，投标方必须按要求执行，招标补充通知需要加盖单位公章，作为招标文件的组成部分，如延期发出通知，投标截止日期相应顺延，所有符合上述条件所作出的对招标文件的修改，增补，解释等文件构成今后具有法律约束的合同文件的一部分。投标方在收到上述通知后，应立即向招标方回函确认，招标方将被视为编制投标文件时已考虑了上述修改。

4．如投标方确实对招标文件中的全部或部分内容不能接受，可在投标文件中进行声明，编制偏差文件，招标方允许投标方在投标文件中进行声明，如未作声明或声明中未涉及的内容，均视为投标方已能接受，一旦中标即成为双方签订合同的依据，不得以任何理由提出附加条件或变更。
5．投标方由于对招标文件及答疑会上的解释产生的误解或忽略导致中标方或未中标方发生的任何风险，其责任一概自负。

九、招标日程及费用

1、招标日程安排

（1）2019年3月1日：领取招标书 

（2）2019年3月2日：招标文件答疑会
（3）2019年3月3日：招标文件答疑截止日期

（4）2019年3月14日：投标截止日期
（5）2019年3月开标
（6）2019年3月发出中标通知书

2、投标费用及投标方保证

（1）投标方在投标期间发生一切费用、成本、开支等均由投标方自行承担。

（2）除非另有通知，各投标方须按规定的日程准时参加招标方组织的各项活动与会议，否则责任由投标方负责。

十、开标、评标原则及办法

1、招标方将按招标文件规定的时间在所有评标小组成员在场的情况下举行开标会议，本工程不公开开标，仅确定有效标。

2、评标原则：本工程设计招标的评标原则是平等、公正合理、诚实守信。

3、评标办法：本项目设计招标采用综合评分方法，综合分析各投标人的投标文件，并按照以下考核内容进行评价，合理计分（总分100分），经评审，最高分中标。
3.1、工程报价60分：招标人根据投标人的投标报价按以下方法计算报价得分：

3.1.1、评标基准价：各投标人的投标报价中，最低价为基准价。

3.1.2、投标报价等于基准价时，报价得分60分；

3.1.3、投标报价高于评标基准价时，每高1%减1分，最低得20分。

3.1.4、分项报价，设计费、评估费、设备及安装费（设备清单报价，注明设备型号、厂家及数量）等全部费用。场地平整费用招标方负责，投标方负责图纸。
3.2、供气能力10分
3.2.1、年供气量1亿方得5分；每降1千万方减1分；
3.2.2、供气单位80家以上得5分，每减10家减1分。
3.3、资质及标书质量10分
3.3.1、企业注册资金1000万元以上，得2分；1000万元以下，得1分；
3.3.2、设计单位资质：提供合同5份得2分；少于5份得1分；没有不得分；
3.3.3、施工单位资质：提供合同5份得2分；少于5份得1分；没有不得分；
3.3.4、安评公司资质:甲级得2分；乙级得1分；
3.3.5、标书质量：全面详细得2分，一般得1分，简单不得分。
3.4、供气价格20分：
3.4.1、供气价最低得20分；
3.4.2、每高1%减1分，最低得10分；
3.4.3、供气价格为物价局文件基准价下浮xx元/方（含税价税率10%）；
3.4.4、本次供气价执行到2019年10月31日。
十一、其他需要说明的问题

1、投标文件的密封和标示

投标方应将投标文件的正本和副本分别密封，并在文件上正确注明项目名称、投标单位、“正本”和“副本”字样。投标文件的封口处需加盖投标方公章。
     2、定标后，招标方即向中标方发出中标通知，投标方要在接到中标通知书七天内与招标方商量并签订设计合同。如中标单位未在通知的日期内谈判和签订合同或合同签订前改变投标文件的承诺，则该投标方将被取消中标资格，招标方另行选择与其他投标方签订使用。
     3、凡获得招标文件者，无论投标与否，均应对招标文件保密。

     4、支付方式：银行承兑汇票。

5、投标保证金：壹万元整。交公司财务或电汇（江苏太极实业新材料有限公司，江苏银行扬州联谊支行，90090188000022350）
十二、工程设计内容需求

1、总体设计：区域按照总平图标注区域进行设计。
2、设计要求：

2.1燃气设备最大小时流量2000方，计量表1000方/小时一备一用；

2.2接通帆布生产线和帘布生产线两路管道；

2.3无线远程监控系统，压力、流量及燃气泄漏报警系统，站区全方位视频监控要求独立系统产权归太极公司，投标方在太极公司同意下可调用；
2.4 江苏太极公司的生产线为24小时连续生产，供气方必须保证连续供气；
2.5 设计考虑CNG与LNG双保供。LNG设备本期不上，不考虑液体储罐，位置及接口本期预留。

编制人：
审核人：

批准：
招标综合评分表
	序号
	项目内容
	标准分
	评分标准
	投标单位

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	工程报价
	60
	投标最低价得60分；投标价高于最低价，每高1%减1分。最低得20分。
	
	
	
	

	2
	资质及标书质量
	10
	企业注册资金1000万元以上，得2分；1000万元以下，得1分。
	
	
	
	

	
	
	
	设计单位提供合同5份得2分；少于5份得1分；没有不得分。
	
	
	
	

	
	
	
	施工单位提供合同5份得2分；少于5份得1分；没有不得分。
	
	
	
	

	
	
	
	安评公司资质:甲级得2分；乙级得1分
	
	
	
	

	
	
	
	标书质量：全面详细得2分，一般得1分，简单不得分。
	
	
	
	

	3
	供气能力
	10 
	年供气量1亿方得5分；每降1千万方减1分。
	
	
	
	

	
	
	
	供气单位80家以上得5分，每减10家减1分。
	
	
	
	

	4
	供气价格
	20
	供气价下浮最高得20分

每低1分减1分，最低0分。
	
	
	
	

	总   分
	
	
	
	

	名   次
	
	
	
	


评分人：                                      评审时间：

PAGE  
10

