
帘布浸胶车间屋顶清理招标书

标书编制：                
标书审批：                
标书批准：                
江苏太极实业新材料有限公司

2021-12-14
为了更好的实施，决定对公司内帘布浸胶车间屋顶清理项目进行招标。根据《中华人民共和国招标投标法》和我公司有关规定，决定采用邀请招标方式选择施工单位，欢迎有意向的单位参加投标。

一、项目概况
1、 项目名称：
帘布浸胶车间屋顶清理项目
2、 项目内容：
帘子布浸胶车间C线的1~4区烘箱运行时温度较高，易产生油烟，长期以来油烟集聚于屋顶处，且未能进行清理，目前屋顶彩钢瓦、钢结构、管道等表面油泥集聚严重，存在火灾风险。现决定对该区域进行清理。
	帘布浸胶C线屋顶清洗面积

	位置(C线)
	展面系数
	长（米）
	高（米）
	立柱数量（根）
	面积（㎡）

	北墙
	1
	22
	5
	1
	110

	南墙
	1
	22
	5
	1
	110

	西墙
	1
	20
	5
	1
	100

	屋顶面
	1
	22
	20
	1
	440

	立柱
	1.48
	1
	5.1
	10
	75.48

	立柱中间
	1.48
	1
	5.1
	6
	45.288

	顶梁（南北）
	1.1
	1
	20
	5
	110

	东西梁
	1.1
	1
	22
	6
	145.2

	顶部C型钢
	0.9
	1
	22
	14
	277.2

	顶部剪刀支撑
	0.5
	1
	22
	16
	176

	小计
	　1589.168

	
	
	
	
	
	


累计清理面积：1589.168㎡（详见附图）
3、 项目地点: 江苏太极实业新材料有限公司内
4、 清理时间及明细要求:
	序号
	位置
	时间要求

	1
	帘布浸胶C生产线（风机）以外区域屋顶、墙面、钢架
	· 可在开车期间清理
· 不得影响生产

	2
	帘布浸胶C生产线区域屋顶、钢架
	· 停车清理
· 每次停车预计3天左右


注：施工时间原则上按上表中时间要求执行，具体服从招标方生产安排。
5、 清理要求：
清理区域表面无明显油渍。
6、 安环要求：
1) 浸胶顶层为镂空格栅，清洗时，清洗区域地面须铺阻燃毛毡及彩条布，防止渗漏至下一层；
2) 作业墙壁空旷处须挂安全网；
3) 作业所在位置高于地面2米，属登高作业，投标单位需查看现场并准备详细的安全方案；
4) 起重设备、登高设备、施工人员防护由施工单位负责；
5) 清理后杂物由施工方负责处置。
7、 项目验收：
1) 达到清理要求内容；
2) 提供书面清理报告并由相关人员确认 、脚手架搭设报告。
二、联系方式

联系人：陈广道  黎霆
联系电话：0514-87460328 / 0514-87460771
通讯地址：扬州市广陵经济开发区迎春路28号
三、投标须知：

1、招标文件发放办法：

（1）招标书发放时间：2021年12月16日
（2）投标书递交地点： 江苏太极实业新材料有限公司审计监察室 
（3）投标截止日期： 2021年12月23日下午16：30
（4）开标时间: 另行通知
（5）投标保证金金额：4000元（招标工作结束后，无论中标与否都退还）

2、投标方式和参加投标单位的条件

1)本项目采用邀请招标方式进行招标；

2)投标人须具有独立法人资格和独立承担民事责任的能力；

3)投标方需认真阅读招标书，满足招标方要求；

4)参加本项目投标的一切费用不论其投标结果如何，概由投标单位自理，未中标的单位，请予理解；不论中标与否，投标资料概不退还；

5) 招标方的招标书出现差错时，招标方有要求澄清的权利。

3、质量保证

1)在清理过程中，因施工单位原因造成使用方的设备、其它财产损失的，由施工单位方负责。

2) 施工单位、使用单位提供的备件及材料必须为合格产品，并具有相关证明资料。

3) 施工单位按照要求与使用单位签定相关的保密协议、安全环境管理协议。
四、投标书的签署及规定

（1）投标单位必须按本招标书的要求编制投标书、字迹清楚、标书要求封口加盖单位公章；

（2）投标方如在招标文件提供的格式样本上或格式样本复印件上填写数据和文字作为投标书的，招标人概不接受；

（3）投标文件须打印并由投标方法人代表或由法人代表正式授权的投标人签字。
五、投标文件的编写

（一）投标文件的构成

1)营业执照；资质证明文件；施工方案；投标报价表；相关业绩资料等。
2)所有投标资质、证明文件的复印件须加盖公章；
3)投标书一律采用A4纸打印、复印，正、副共2本。
（二）投标报价：
1)投标货币为人民币，且须注明无税价、税率、含税价；
2）项目总报价包含本项目所需的运费、差旅费等一切费用；
3)投标方对每一项目只允许有一个报价，如有优惠折扣等，请在投标报价中说明；
4)投标总价以大写数字为准，单项以单价为准。
六、付款方式（承兑）：
招标方预付合同总额50％合同生效；
清理完成，验收合格后3个月内付总额50％。
七、投标文件的密封和标注
1)投标方应将投标文件用密封袋密封，在密封袋上注明投标单位名称（全称）、投标项目等，并在密封袋的两端贴密封条，加盖骑缝章；
2)投标文件的唯一方式为书面方式，使用电报、电话、传真、光盘、软盘、电子邮件或其它计算机网络技术的投标一概不予接受；   

3)密封后开标前送达，过时未到者作为弃权。
八、评标、定标
1)开标地点： 江苏太极实业新材料有限公司科研综合楼会议室 
2)评标原则：坚持客观、公正、公平、公开、平等自主和注重信誉的原则；
3）评标、定标方法：招标方根据公司有关规定，结合实际情况，综合考虑投标方的业绩、资质及售后服务承诺后进行评分，再由公司确定中标单位。
九、其它

（1）凡与此投标项目相关的资质投标方必须具备，否则一切责任由投标方承担；

（2）凡与此项目相关的一切费用均包括在合同总价内，需方不再承担任何费用；

（3）中标单位施工期间未能按合同要求进行施工，连续3次书面投诉后仍未整改的，公司有权解除合同；

（4）因特殊原因而发生情况变化时，双方协商解决。

（5）若存在违反相关法律的行为将作为废标处理。
附表：招标评审标准及得分表
附图： C线屋顶清洗区域
附表：
招标评审标准及得分表
评分人：
	序号
	项目内容
	标准分
	评分标准
	投标单位

	
	
	
	
	
	
	

	1
	投标报价
	70
	投标最低价（无税价）得70分；投标价高于最低价，每高1%减1分。最低得分50分。
	
	
	

	2
	施工要求
	20
	1、 资质要求：营业执照中有相关清理/清洗范围或提供相应专业清洗资质得10分，否则0分；
2、 投标人能按招标方时间要求进行服务、安全方案完善得10分。否则0分。
	
	
	

	3
	清理质量
	10
	能达到清理要求、安环要求得10分。
	
	
	

	总   分
	
	
	

	排   名
	
	
	


附图：
[image: image1.png]20000

® @ @ @ @
] c-2 1 I} -2 I} I
w
Lo B

wo L L e

C LEMEEKS




[image: image2.png]S ——

ﬁ/f\

C HERE




